300KT聚光光伏发电项目

| 序号 | 设备名称 | 型号品牌规格 |  | 单位 | 数量 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏阵列汇流柜 | PVS-8M | 合肥阳光 | 台 | 11 | 2012.7 |
| 2 | 并网逆变器柜 | SG100K3 | 合肥阳光 | 台 | 3 | 2012.7 |
| 3 | 聚光光伏组件及支架 | 85W | 利达光电 | 套 | 36 | 2012.7 |
| 4 | 低压无功补偿柜 |  |  | 台 | 1 | 2012.7 |
| 5 | 交流配电柜 | PMMD-A300K |  | 台 | 1 | 2012.7 |
| 6 | 直流柜 |  |  | 台 | 1 | 2012.7 |
| 7 | 千式变压器 | 500KVA | 天力电气 | 台 | 1 | 2012.7 |
| 8 | 10KV高压柜 | KYN-28A-12 |  | 台 | 3 | 2012.7 |